Категория 06: Метеорологические или океанографические

3 06 001 (Глубина, температура)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 032 | Указатель преобразования в цифровую форму |  |  |
| 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
| 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
| 0 07 062 | Глубина от поверхности моря/водной поверхности |  |  |
| 0 22 042 | Температура моря/воды |  |  |

3 06 002 (Течение)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 031 | Продолжительность и время измерения течения |  |  |
| 0 22 004 | Направление течения |  |  |
| 0 22 031 | Скорость течения |  |  |

3 06 003 (Приземные ветер и температура)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 002 | Тип приборного обеспечения для измерения ветра |  |  |
| 0 11 011 | Направление ветра на высоте 10 м |  |  |
| 0 11 012 | Скорость ветра на высоте 10 м |  |  |
| 0 12 004 | Температура воздуха на высоте 2 м |  |  |

3 06 004 (Глубина, температура, соленость)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 032 | Указатель преобразования в цифровую форму |  |  |
| 0 02 033 | Метод измерения солености/глубины |  |  |
| 1 03 000 | Повторение с задержкой 3 дескрипторов |  |  |
| 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
| 0 07 062 | Глубина от поверхности моря/водной поверхности |  |  |
| 0 22 043 | Поверхностная температура моря |  |  |
| 0 22 062 | Соленость |  |  |

3 06 005

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 031 | Продолжительность и время измерения течения |  |  |
| 1 03 000 | Повторение с задержкой 3 дескрипторов |  |  |
| 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
| 0 07 062 | Глубина от поверхности моря/водной поверхности |  |  |
| 0 22 004 | Направление течения |  |  |
| 0 22 031 | Скорость течения |  |  |

3 06 006 (Параметры подповерхностного зондирования (необязательные))

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 06 003 | Приземные ветер и температура |  |  |
| 3 06 002 | Течение |  |  |
| 0 22 063 | Общая глубина воды |  |  |

3 06 007 (Параметры запасного блока буя)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 012 | Направление движения подвижной наблюдательной платформы |  |  |
| 0 01 014 | Скорость дрейфа платформы (высокая точность) |  |  |
| 3 06 008 | Параметры приборного оснащения буя |  |  |
| 0 04 024 | Временной период или отклонение |  |  |
| 0 27 003 | Альтернативная широта (низкая точность) |  |  |
| 0 28 003 | Альтернативная долгота (низкая точность) |  |  |

3 06 008 (Параметры приборного оснащения буя)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 034 | Тип плавучего якоря |  |  |
| 0 02 035 | Длина кабеля |  |  |
| 0 02 036 | Тип буя |  |  |

3 06 011 (Последовательность для представления идентификации станции наблюдений за приливами, метода передачи, времени передачи сообщения и времени начала отсчета для сводок во временном ряду)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 021 | Широта/долгота (высокая точность) |  |  |
| 0 01 075 | Идентификация станции наблюдения за приливами | Буквенно-цифровая идентификация (5 символов) |  |
| 0 02 147 | Метод передачи в центр сбора |  |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день |  |  |
| 3 01 013 | Час, минута, секунда |  |  |

3 06 012 (Последовательность для представления типа датчика, значащего описателя для датчика и состояния функционирования)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 007 | Тип датчика в случае прибора для измерения уровня воды |  |  |
| 0 08 015 | Значимый описатель для датчика |  |  |
| 0 08 032 | Состояние функционирования |  |  |
| 3 06 029 | Последовательность для представления информации о выборке измерителя волн цунами для высот водного столба в сводке временного ряда |  |  |

3 06 013 (Последовательность для представления уровня воды и метеорологической составляющей во временном ряду)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 06 012 | Последовательность для представления типа датчика, значащего описателя для датчика и состояния функционирования |  |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день | Дата начала отсчета для временного ряда |  |
| 3 01 013 | Час, минута, секунда | Дата начала отсчета для временного ряда |  |
| 0 22 120 | Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюдений за приливами |  |  |
| 0 22 121 | Ручной контроль уровня воды станцией наблюдений за приливами |  |  |
| 0 04 015 | Временнóй инкремент | Добавлен для переустановки времени начала отсчета |  |
| 0 04 065 | Короткий временной инкремент | Добавлен к каждому значению данных во временнóм ряду |  |
| 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
| 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
| 0 22 038 | Высота прилива по отношению к локальному нулю графика |  |  |
| 0 22 040 | Метеорологическая составляющая высоты прилива (нагон или сгон) |  |  |

3 06 014 (Последовательность для представления уровня воды во временном ряду, аналогично 3 06 013, но без метеорологической составляющей)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 06 012 | Последовательность для представления типа датчика, значащего описателя для датчика и состояния функционирования |  |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день | Дата начала отсчета для временного ряда |  |
| 3 01 013 | Час, минута, секунда | Время начала отсчета для временного ряда |  |
| 0 22 120 | Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюдений за приливами |  |  |
| 0 22 121 | Ручной контроль уровня воды станцией наблюдений за приливами |  |  |
| 0 04 015 | Временнóй инкремент | Добавлен для переустановки времени начала отсчета |  |
| 0 04 065 | Короткий временной инкремент | Добавлен к каждому значению данных во временнóм ряду |  |
| 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
| 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
| 0 22 038 | Высота прилива по отношению к локальному нулю графика |  |  |

3 06 016 (Последовательность для представления дополнительных метеорологических данных, связанных с данными об уровне воды)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 011 | Год, месяц, день | Дата начала отсчета для временного ряда |  |
| 3 01 013 | Час, минута, секунда | Время начала отсчета для временного ряда |  |
| 0 10 004 | Давление | Уровень станции |  |
| 0 10 051 | Давление, приведенное к среднему уровню моря |  |  |
| 3 02 032 | Данные о температуре и влажности |  |  |
| 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
| 0 02 002 | Тип приборного обеспечения для измерения ветра |  |  |
| 0 08 021 | Значимость времени | = 2 Усредненное по времени |  |
| 0 04 025 | Временной период или отклонение | Например, = 1 для 1 минуты, = 10 для 10 минут |  |
| 0 11 001 | Направление ветра |  |  |
| 0 11 002 | Скорость ветра |  |  |
| 0 04 025 | Временной период или отклонение | В минутах |  |
| 0 11 043 | Направление ветра при максимальном порыве |  |  |
| 0 11 041 | Максимальная скорость ветра при порыве |  |  |
| 0 25 026 | Напряжение батареи (большой диапазон) | Напряжение батареи АМС |  |
| 0 12 060 | Внутренняя температура корпуса АМС |  |  |

3 06 017 (Профиль подповерхностной температуры (высокая точность/ прецизионность) с флагами качества)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 032 | Указатель преобразования в цифровую форму | = 0 Глубины стационарных датчиков |  |
| 0 08 034 | Описатель измерения температуры/солености |  |  |
| 1 06 000 | Повторение с задержкой 6 дескрипторов |  |  |
| 0 31 002 | Коэффициент повторения расширенного дескриптора с задержкой | Число глубин |  |
| 0 07 065 | Давление воды | в Па |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП |  |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 22 045 | Температура моря/воды | в К, до третьего десятичного знака |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП |  |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 08 034 | Описатель измерения температуры/солености | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |

3 06 018 (Профиль подповерхностной температуры (высокая точность/прецизионность) с флагами качества)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 032 | Указатель преобразования в цифровую форму | = 0 Глубины стационарных датчиков |  |
| 0 08 034 | Описатель измерения температуры/солености |  |  |
| 1 09 000 | Повторение с задержкой 9 дескрипторов |  |  |
| 0 31 002 | Коэффициент повторения расширенного дескриптора с задержкой | Число глубин |  |
| 0 07 065 | Давление воды | в Па |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП |  |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 22 045 | Температура моря/воды | в К, до третьего десятичного знака |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП |  |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 22 064 | Соленость |  |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП |  |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 08 034 | Описатель измерения температуры/солености | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |

3 06 019 (Идентификация сводки о приливах, проверки уровня воды, временные инкременты)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 075 | Идентификация станции наблюдения за приливами | Буквенно-цифровая |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день |  |  |
| 3 01 012 | Час, минута |  |  |
| 0 22 042 | Температура моря/воды |  |  |
| 0 22 120 | Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами |  |  |
| 0 22 121 | Ручной контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами |  |  |
| 0 04 015 | Временнóй инкремент | Минуты | Note 42: Область значения для параметра 0 04 015 лимитирована от -99 до 99; общая последовательность D 06 019 кода CREX является исходной последовательностью с 2 символами только для соответствующего дескриптора. |
| 0 04 065 | Короткий временной инкремент |  |  |

3 06 020 (Идентификация сводки о приливах, проверки уровня воды, временнóй период или отклонение, временнóй инкремент)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 075 | Идентификация станции наблюдения за приливами | Буквенно-цифровая | Note 69: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 019. |
| 3 01 011 | Год, месяц, день |  | Note 69: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 019. |
| 3 01 012 | Час, минута |  | Note 69: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 019. |
| 0 22 042 | Температура моря/воды |  | Note 69: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 019. |
| 0 22 120 | Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами |  | Note 69: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 019. |
| 0 22 121 | Ручной контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами |  | Note 69: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 019. |
| 0 04 075 | Кратковременный период или отклонение |  | Note 69: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 019. |
| 0 04 065 | Короткий временнóй инкремент |  | Note 69: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 019. |

3 06 021 (Метеорологические параметры на станции наблюдения за приливами)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 075 | Идентификация станции наблюдения за приливами | Буквенно-цифровая |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день |  |  |
| 3 01 012 | Час, минута |  |  |
| 0 22 122 | Автоматизированный контроль метеорологических данных станцией наблюдения за приливами |  |  |
| 0 22 123 | Ручной контроль метеорологических данных станцией наблюдения за приливами |  |  |
| 0 12 001 | Температура моря/воды |  |  |
| 3 03 002 | Ветер на заданной изобарической поверхности |  |  |

3 06 023

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 015 | Название станции или поста |  |  |
| 3 01 023 | Широта/долгота (низкая точность) |  |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день |  |  |
| 3 01 012 | Час, минута |  |  |
| 0 22 038 | Высота прилива по отношению к локальному нулю графика |  |  |
| 0 22 039 | Метеорологическая составляющая высоты прилива (нагон или сгон) |  |  |
| 0 22 120 | Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами |  |  |
| 0 22 121 | Ручной контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами |  |  |

3 06 024 (Серии высоты прилива)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 06 020 | Идентификация сводки о приливах, проверки уровня воды, временной период или отклонение, временной инкремент |  | Note 68: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075 в последовательности 3 06 020; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 025. |
| 1 02 006 | Повторить 2 дескриптора 6 раз |  | Note 68: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075 в последовательности 3 06 020; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 025. |
| 0 22 038 | Высота прилива по отношению к локальному нулю графика |  | Note 68: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075 в последовательности 3 06 020; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 025. |
| 0 22 039 | Метеорологическая составляющая высоты прилива |  | Note 68: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075 в последовательности 3 06 020; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 025. |

3 06 025 (Серии высоты прилива)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 06 019 | Идентификация сводки о приливах, проверки уровня воды, временные инкременты |  |  |
| 1 02 006 | Повторить 2 дескриптора 6 раз |  |  |
| 0 22 038 | Высота прилива по отношению к локальному нулю графика |  |  |
| 0 22 039 | Метеорологическая составляющая высоты прилива |  |  |

3 06 027 (Последовательность для представления идентификации буя ДАРТ, идентификатора передатчика, типа измерителя волн цунами и времени передачи сообщения на наземную систему)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 005 | Идентификатор буя/платформы |  |  |
| 0 01 052 | Идентификатор передатчика платформы |  |  |
| 0 02 047 | Тип глубоководного измерителя волн цунами |  |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день | Время, в которое сообщение передается на наземную систему |  |
| 3 01 013 | Час, минута, секунда |  |  |

3 06 028 (Последовательность для представления идентификации буя ДАРТ, идентификатора передатчика, типа измерителя волн цунами и времени передачи сообщения на наземную систему)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 06 027 | Последовательность для представления идентификации буя ДАРТ, идентификатора передатчика, типа измерителя волн цунами и времени передачи сообщения на наземную систему |  |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день | Время наблюдения |  |
| 3 01 013 | Час, минута, секунда |  |  |
| 3 01 021 | Широта/долгота (высокая точность) |  |  |

3 06 029 (Последовательность для представления информации о выборке измерителя волн цунами для высот водного столба в сводке временного ряда)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 25 170 | Интервал выборки (время) | Секунды |  |
| 0 25 171 | Период осреднения выборки | Секунды |  |
| 0 25 172 | Количество выборок |  |  |

3 06 030 (Последовательность для представления стандартного ежечасного сообщения с буя ДАРТ)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 06 027 | Последовательность для представления идентификации буя ДАРТ, идентификатора передатчика, типа измерителя волн цунами и времени передачи сообщения на наземную систему |  |  |
| 3 06 029 | Последовательность для представления информации о выборке измерителя волн цунами для высот водного столба в сводке временного ряда |  |  |
| 1 11 000 | Повторение с задержкой 11 дескрипторов |  |  |
| 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора задержкой |  |  |
| 0 33 002 | Информация о качестве | Статус сообщения |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день | Исходная дата/время для временнóго ряда |  |
| 3 01 013 | Час, минута, секунда |  |  |
| 0 25 025 | Напряжение батареи | CPU (ЦП) BPR (донный регистратор давления) |  |
| 0 25 025 | Напряжение батареи | Акустический модем DSP |  |
| 0 25 026 | Напряжение батареи (большой диапазон) | Акустический модем |  |
| 0 22 185 | Число передач BPR (донный регистратор давления) |  |  |
| 0 04 015 | Временной инкремент | Добавлен для переустановки времени начала отсчета |  |
| 0 04 065 | Короткий временной инкремент | Добавлен к каждому значению данных во временнóм ряду |  |
| 1 01 004 | Повторить 1 дескриптор 4 раза |  |  |
| 0 22 182 | Высота водного столба |  |  |

3 06 031 (цифровой процессор для обработки сигналов)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 06 027 | Последовательность для представления идентификации буя ДАРТ, идентификатора передатчика, типа измерителя волн цунами и времени передачи сообщения на наземную систему |  |  |
| 3 06 029 | Последовательность для представления информации о выборке измерителя волн цунами для высот водного столба в сводке временного ряда |  |  |
| 0 01 053 | Номер последовательности сообщения измерителя волн цунами, вызванного явлением цунами |  |  |
| 0 33 002 | Информация о качестве | Статус сообщения |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день | Время обнаружения цунами |  |
| 3 01 013 | Час, минута, секунда |  |  |
| 3 01 011 | Год, месяц, день | Исходная дата/время для временнóго ряда |  |
| 3 01 013 | Час, минута, секунда |  |  |
| 0 22 185 | Число передач BPR (донный регистратор давления) |  |  |
| 0 22 182 | Высота водного столба | Определение фактического значения, сообщенного во временнóм ряду |  |
| 0 04 016 | Временной инкремент | Добавлен для переустановки времени начала отсчета |  |
| 0 04 066 | Короткий временной инкремент | Добавлен к каждому значению данных во временнóм ряду |  |
| 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
| 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
| 0 22 184 | Отклонение высоты водного столба от величины начала отсчета |  |  |

3 06 033 (Соленость на поверхности)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 033 | Метод измерения солености/глубины |  |  |
| 0 07 063 | Глубина от поверхности моря/водной поверхности (см) |  |  |
| 0 22 064 | Соленость |  |  |

3 06 034 (Поверхностное течение)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 031 | Продолжительность и время измерения течения |  |  |
| 0 03 010 | Метод измерения морского/водного течения |  |  |
| 0 02 040 | Метод исключения скорости и направления движения платформы при определении параметров течения |  |  |
| 0 22 005 | Направление поверхностного морского течения |  |  |
| 0 22 032 | Скорость поверхностного морского течения |  |  |

3 06 035 (Профиль температуры и солености)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 12 000 | Повторение с задержкой 12 дескрипторов |  |  |
| 0 31 002 | Коэффициент повторения расширенного дескриптора с задержкой |  |  |
| 0 07 062 | Глубина от поверхности моря/водной поверхности | В метрах |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | = 13 Глубина воды на горизонте |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 07 065 | Давление воды |  |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | = 10 Давление на горизонте |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 22 043 | Температура моря/воды |  |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | = 11 Температура на горизонте |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 22 064 | Соленость | = 12 Соленость на горизонте |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП |  |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |

3 06 036 (Профиль течения)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 12 000 | Повторение с задержкой 12 дескрипторов |  |  |
| 0 31 002 | Коэффициент повторения расширенного дескриптора с задержкой |  |  |
| 0 07 062 | Глубина от поверхности моря/водной поверхности | В метрах |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | = 13 Глубина на горизонте |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 07 065 | Давление воды |  |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | = 10 Давление на горизонте |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 22 031 | Скорость течения |  |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | = 14 Скорость течения на горизонте |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 22 004 | Направление течения |  |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | = 15 Направление течения на горизонте |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |

3 06 037 (Данные о профиле растворенного кислорода)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 09 000 | Повторение 9 дескрипторов с задержкой |  |  |
| 0 31 002 | Коэффициент повторения расширенного дескриптора с задержкой |  |  |
| 0 07 062 | Глубина от поверхности моря/водной поверхности |  |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | = 13 Глубина на горизонте |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 07 065 | Давление воды |  |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | = 10 Давление на горизонте |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |
| 0 22 188 | Растворенный кислород |  |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | = 16 Растворенный кислород на горизонте |  |
| 0 33 050 | Общий флаг качества ГТСПП |  |  |

3 06 038 (Последовательность для представления стандартных приземных морских метеорологических наблюдений с заякоренных буев)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 10 004 | Давление |  |  |
| 0 10 051 | Давление, приведенное к среднему уровню моря |  |  |
| 0 07 033 | Высота датчика над поверхностью воды | Высота датчика температуры воздуха/влажности |  |
| 0 12 101 | Температура/температура воздуха | На высоте наблюдения |  |
| 0 12 103 | Температура точки росы | На высоте наблюдения |  |
| 0 13 003 | Относительная влажность | По отношению к воде при всех температурах |  |
| 0 07 033 | Высота датчика над поверхностью воды | Высота датчика скорости ветра |  |
| 0 08 021 | Значимость времени | = 2 Усреднение по времени |  |
| 0 04 025 | Временной период или отклонение | Период, в течение которого ветры усредняются |  |
| 0 11 001 | Направление ветра | На высоте наблюдения |  |
| 0 11 002 | Скорость ветра | На высоте наблюдения |  |
| 0 08 021 | Значимость времени | Установить на отсутствующее значение (отмена) |  |
| 0 04 025 | Временной период или отклонение | Период времени, в течение которого наблюдался максимальный порыв |  |
| 0 11 041 | Максимальная скорость ветра при порыве |  |  |
| 0 04 025 | Временной период или отклонение | Установить на отсутствующее значение (отмена) |  |
| 0 07 033 | Высота датчика над поверхностью воды | Установить на отсутствующее значение (отмена) |  |
| 0 02 005 | Точность наблюдения температуры |  |  |
| 0 07 063 | Глубина от поверхности моря/водной поверхности |  |  |
| 0 22 049 | Температура поверхности моря |  |  |

3 06 039 (Последовательность для представления основных измерений волн)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 22 078 | Продолжительность записи наблюдений за волнами |  |  |
| 0 22 070 | Высота значительной волны |  |  |
| 0 22 073 | Максимальная высота волны |  |  |
| 0 22 074 | Средний период волны |  |  |
| 0 22 071 | Спектральный пиковый период волны |  |  |
| 0 22 076 | Направление, откуда поступают доминирующие волны |  |  |
| 0 22 077 | Направленное распространение доминирующей волны |  |  |

3 06 040 (Последовательность для представления детальных спектральных измерений волн)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 22 078 | Продолжительность записи наблюдений за волнами |  |  |
| 0 22 082 | Максимальная ненаправленная спектральная волновая плотность |  |  |
| 1 06 000 | Повторение 6 дескрипторов с задержкой |  |  |
| 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | Количество элементов разрешения по частоте |  |
| 0 22 080 | Центральная частота диапазона волны |  |  |
| 0 22 069 | Спектральная плотность волн |  |  |
| 0 22 086 | Среднее направление, откуда поступают волны |  |  |
| 0 22 087 | Главное направление, откуда поступают волны |  |  |
| 0 22 088 | Первая нормированная полярная координата из коэффициентов Фурье |  |  |
| 0 22 089 | Вторая нормированная полярная координата из коэффициентов Фурье |  |  |

3 06 041 (Профиль глубины и температуры (высокая точность/ прецизионность))

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 032 | Указатель преобразования в цифровую форму | = 0 Глубины стационарных датчиков |  |
| 1 02 000 | Повторение 2 дескрипторов с задержкой |  |  |
| 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | Количество глубин |  |
| 0 07 062 | Глубина от поверхности моря/водной поверхности |  |  |
| 0 22 043 | Температура моря/воды |  |  |

3 06 042 (Измерение ветра с дрейфующего буя)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 169 | Тип анемометра | Напр. = 2 WOTAN, = 3 Акустический анемометр |  |
| 0 07 033 | Высота датчика над поверхностью воды | Высота анемометра над поверхностью воды или эффективная высота для WOTAN |  |
| 0 08 021 | Значимость времени | = 2 Усреднение по времени |  |
| 0 04 025 | Временной период или отклонение | Период усреднения в минутах |  |
| 0 11 001 | Направление ветра | На высоте измерения |  |
| 0 11 002 | Скорость ветра | На высоте измерения |  |

3 06 043 (Морские биогеохимические и радиационные наблюдения)

| ТАБЛИЧНЫЕ ССЫЛКИ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 41 001 | pCO2 |  |  |
| 0 08 043 | Тип химических или физических составляющих атмосферы | Установлено на 3 (двуокись углерода) |  |
| 0 15 028 | Молярная доля атмосферной составляющей/ загрязняющего вещества атмосферы в сухом воздухе |  |  |
| 0 08 043 | Тип химических или физических составляющих атмосферы | Отмена |  |
| 0 13 080 | pH воды |  |  |
| 0 41 005 | Мутность |  |  |
| 0 41 003 | Растворенные нитраты |  |  |
| 0 22 188 | Растворенный кислород |  |  |
| 0 41 002 | Флуоресценция |  |  |
| 1 06 000 | Повторение с задержкой 6 дескрипторов |  |  |
| 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
| 0 04 024 | Временно́й период или отклонение (часы) | Установлено на –1 (предшествующий час) |  |
| 0 14 002 | Длинноволновая радиация, интегрированная за указанный период | Нисходящая длинноволновая радиация |  |
| 0 14 002 | Длинноволновая радиация, интегрированная за указанный период | Восходящая длинноволновая радиация |  |
| 0 14 012 | Остаточная длинноволновая радиация, интегрированная за указанный период |  |  |
| 0 14 004 | Коротковолновая радиация, интегрированная за указанный период |  |  |
| 0 04 024 | Временно́й период или отклонение (часы) | Отмена |  |

Note 4: Требуются дополнительные дескрипторы, чтобы снизить загруженность, связанную с базой данных станции, например для идентификации федеративного государства и идентификации автомагистрали.

Note 7: Сложные сообщения BUFR могут быть описаны в рамках разделов описания данных, если это требуется (например: 3 01 041, 3 04 001, 3 04 002, 3 04 003, 3 04 004, 3 04 005, 3 04 006).

Note 10: Децибел (дБ) — это логарифмическая мера относительной степени или относительных значений плотности двух потоков, в частности интенсивности звука и мощности радио- и радиолокационных сигналов. В радиолокационной метеорологии логарифмическая шкала (dBZ) используется для измерения радиолокационной отражаемости. (Приводится из Глоссария метеорологических терминов Американского метеорологического общества).

Note 15: В коде CREX не имеется дескриптеров 3 03 021 — 3 03 027.

Note 16: Каждое сообщение BUFR может содержать данные для ряда местоположений; методика сжатия данных в коде BUFR использует незначительные по величине заголовки для групп данных, которые являются инвариантными.

Note 32: Можно доказать, что поскольку возможны только дополнения, то следует разрешать только полные строки; однако ошибочно полагать, что отдельные районы будут требовать изменений так же, как и дополнений, поэтому лучше и понятнее обеспечивать описания по всем полям.

Note 33: Лучше использовать различные дескрипторы класса 00 для определения и определенных элементов, таким же образом, как различные дескрипторы соответствуют давлению, рассматриваемому как координата, и давлению, измеренному в определенной точке. В противном случае будут необходимы специальные правила для интерпретации такого сообщения. Позиции 0 00 010 — 0 00 012 определяют F, X и Y для таблиц B и D; позиция 0 00 030 — дескриптор, используемый в качестве данных, и дает значения F, X и Y, определяющие последовательность для позиций таблицы D.

Note 34: Сдвиг по широте 0 05 015 в последовательности представляет собой смещение по широте относительно места запуска. Сдвиг по долготе 0 06 015 в последовательности представляет собой смещение по долготе относительно места запуска.

Note 35: Перемещение за длительное время 0 04 086 в последовательности представляет собой интервал времени, прошедшего с момента запуска, 3 01 013 (в секундах).

Note 43: Выделение спутниковых данных по одному слою в наборы сообщений BUFR оказывается полезным при сжатии и в результате выражается в эффективной передаче и хранении данных.

Note 49: Большинство станций имеют только одно местоположение на дороге и один датчик для измерения подповерхностной температуры. Повторение с задержкой вводится для повышения гибкости и коэффициента объема.

Note 62: Настоящие позиции включают средство по совершенствованию кодовых цифр таблицы А и описания данных.

Note 63: Для передачи данных в коде CREX не следует использовать дескрипторы 3 01 041 — 3 01 049, 3 01 062, 3 01 071 и 3 01 072.