Clase 03

0 03 001  Tipo de estación de superficie

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Estación terrestre (red sinóptica) |  |
| 1 | Estación de aguas poco profundas (fijadas al suelo marino/lacustre) |  |
| 2 | Buque |  |
| 3 | Equipo de perforación/plataforma |  |
| 4 | Boya fondeada |  |
| 5 | Boya libre (o boya a la deriva) |  |
| 6 | Boya de hielo |  |
| 7 | Estación terrestre (red local) |  |
| 8 | Vehículo terrestre |  |
| 9 | Vehículo marino autónomo |  |
| 10 | Sensor colocado en animal marino |  |
| 11-30 | Reservadas para uso futuro |  |
| 31 | Valor faltante |  |

0 03 003  Abrigo del termómetro/higrómetro

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Garita |  |
| 1 | Honda/noria |  |
| 2 | Sin garita |  |
| 3 | Protección contra la radiación |  |
| 4 | Aspirado (p. ej., Assmann) |  |
| 5 | Otro abrigo |  |
| 6 | Portátil |  |
| 7-14 | Reservadas para uso futuro |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 03 004  Tipo de garita/abrigo/protección contra la radiación

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Garita de Stevenson |  |
| 1 | Garita de Stevenson marina |  |
| 2 | Protección de placas de sección cilíndrica |  |
| 3 | Tubo concéntrico |  |
| 4 | Protección de sección rectangular |  |
| 5 | Protección de sección cuadrada |  |
| 6 | Protección de sección triangular |  |
| 7 | Tejado abierto a simple vertiente |  |
| 8 | Tejado abierto en forma de V invertida |  |
| 9 | Integrado (p. ej., espejo enfriado) |  |
| 10-14 | Reservadas para uso futuro |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 03 008  Garita o protección ventilada artificialmente

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ventilación natural en uso |  |
| 1 | Aspiración artificial en uso: flujo constante en el momento de la lectura |  |
| 2 | Aspiración artificial en uso: flujo variable en el momento de la lectura |  |
| 3-6 | Reservadas |  |
| 7 | Valor faltante |  |

0 03 010  Método de medición de la corriente del mar/agua

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Reservada |  |
| 1 | ADCP | Note 91: En el descriptor 0 02 142, el número de serie o de identificación del tipo de instrumento de medición del ozono tiene una longitud de cuatro caracteres. Tratándose de instrumentos Dobson japoneses debe((n) omitirse el (los) dígito((s) inicial(es). |
| 2 | GEK (Electrocinetógrafo geomagnético) |  |
| 3 | Dirección y deriva del buque determinadas mediante marcaciones efectuadas a intervalos de 3 a 6 horas |  |
| 4 | Dirección y deriva del buque determinadas mediante marcaciones efectuadas a intervalos superiores a 6 horas, pero inferiores a 12 horas |  |
| 5 | Deriva de la boya |  |
| 6 | ADCP |  |
| 7 | Modo de localización del fondo del océano del ADCP |  |
| 8 | Sensor electromagnético |  |
| 9 | Rotor y paleta |  |
| 10 | ADCP descendido |  |
| 11-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 03 011  Método de cálculo de la profundidad

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Profundidad calculada mediante la ecuación de velocidad de caída |  |
| 1 | Profundidad calculada mediante la presión de agua/ecuación de estado |  |
| 2 | Reservada |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 03 012  Tipo de instrumento/sensor para la medición del oxígeno disuelto

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Optodo de oxígeno de Aanderaa |  |
| 1 | Botella de Winkler |  |
| 2-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 03 016  Posición de los sensores de carretera

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Vía rápida entre las huellas de rodada |  |
| 1 | Vía rápida entre las huellas de rodada en el sentido opuestor |  |
| 2 | Vía rápida en las huellas de rodada |  |
| 3 | Vía rápida en las huellas de rodada en el sentido opuesto |  |
| 4 | Vía lenta entre las huellas de rodada |  |
| 5 | Vía lenta entre las huellas de rodada en el sentido opuesto |  |
| 6 | Vía lenta en las huellas de rodada |  |
| 7 | Vía lenta en las huellas de rodada en el sentido opuesto |  |
| 8-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 03 017  Tipo de estación ampliado

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automática |  |
| 2 | Dotada de personal |  |
| 3 | Activada por eventos |  |
| 4 | Período de tiempo más largo que la norma |  |
| 5 | Reservado |  |
| Todos los 6 | Valor faltante |  |

0 03 018  Tipo de carretera

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Carril libre sin otra información |  |
| 1 | Carril libre, terraplén |  |
| 2 | Carril libre, llano en relación con los alrededores |  |
| 3 | Carril libre, cueca(s) fluvial(es) en las inmediaciones |  |
| 4 | Carril libre, bosque |  |
| 5 | Carril libre, grieta |  |
| 6 | Carril libre, en lo alto de la colina |  |
| 7 | Carril libre, en lo alto de la colina, bosque |  |
| 8 | Carril libre, en el valle |  |
| 9 | Carril libre, en el valle, bosque |  |
| 10 | Carril libre, inclinación hacia el norte |  |
| 11 | Carril libre, inclinación hacia el norte, bosque |  |
| 12 | Carril libre, inclinación hacia el sur |  |
| 13 | Carril libre, inclinación hacia el sur, bosque |  |
| 14-19 | Reservadas |  |
| 20 | Puente, sin otra información |  |
| 21 | Puente a través de un valle en una zona urbana |  |
| 22 | Puente a través de un valle con bosque/praderas/campos |  |
| 23 | Puente a través de una calle/un carril |  |
| 24 | Puente a través de un río/canal de tamaño grande |  |
| 25 | Puente a través de un río/canal de tamaño medio |  |
| 26 | Puente a través de un arroyo/canal de carga de tamaño pequeño |  |
| 27-30 | Reservadas |  |
| 31 | Valor faltante |  |

0 03 019  Tipo de construcción

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Asfalto |  |
| 1 | Hormigón |  |
| 2 | Construcción de hormigón |  |
| 3 | Construcción con vigas de acero |  |
| 4 | Puente con vigas cajón |  |
| 5 | Tablero ortotrópico |  |
| 6 | Asfalto drenante |  |
| 7-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 03 020  Material del abrigo del termómetro/higrómetro

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Madera |  |
| 1 | Aleación metálica |  |
| 2 | Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio |  |
| 3 | Caña/hierba/hoja |  |
| 4-6 | Reservadas para uso futuro |  |
| 7 | Valor faltante |  |

0 03 021  Calefacción del higrómetro

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Sin calefacción |  |
| 1 | Con calefacción |  |
| 2 | No aplicable |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 03 022  Propietario del instrumento

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional |  |
| 1 | Otro |  |
| 2 | Instituto de normalización |  |
| 3-6 | Reservadas para uso futuro |  |
| 7 | Valor faltante |  |

0 03 023  Configuración de las persianas del abrigo del termómetro/higrómetro

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Persianas en sección v simple |  |
| 1 | Persianas superpuestas |  |
| 2 | Persianas en sección v doble |  |
| 3 | Persianas no superpuestas |  |
| 4 | Ventilado, sin persianas |  |
| 5 | No aplicable |  |
| 6 | Reservadas para uso futuro |  |
| 7 | Valor faltante |  |

0 03 027  Tipo de mecanismo de vuelo

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Solo (radiosonda individual) |  |
| 1 | Bloque |  |
| 2 | Barra |  |
| 3 | Cruz |  |
| 4 | Mecanismo en T |  |
| 5 | Mecanismo en doble T |  |
| 6 | Complejo |  |
| 7-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 03 028  Método de medición del equivalente en agua de la nieve

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Examen manual multipunto de la nieve |  |
| 1 | Medición manual del equivalente en agua de la nieve en un solo punto |  |
| 2 | Colchón de nieve o escala de nieve |  |
| 3 | Gamma pasiva |  |
| 4 | Métodos GNSS/GPS |  |
| 5 | Atenuación de rayos cósmicos |  |
| 6 | Reflectometría de dominio temporal |  |
| 7-62 | Reservadas |  |
| 63 | Valor faltante |  |