Classe 02 : Instruments BUFR/CREX

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002001 | Type de station | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002002 | Type d'instrument pour la mesure du vent | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 4 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 002003 | Type d'équipement de mesure utilisé | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002004 | Type d'instrument utilisé pour la mesure de l'évaporation ou type de culture pour lequel est indiquée l'évapotranspiration | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002005 | Précision des observations de la température | K | 2 | 0 | 7 | K | 2 | 3 |  |
| 002007 | Type de capteur pour les instruments de mesure de la hauteur d'eau | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002008 | Type de plate-forme en mer | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002011 | Type de radiosonde | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 002012 | Méthode de calcul des données de radiosondage | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002013 | Correction du rayonnement solaire et infrarouge | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002014 | Technique de poursuite/état du système utilisé | Table de code | 0 | 0 | 7 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 002015 | Degré d'équipement de la radiosonde | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002016 | Configuration de la radiosonde | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 5 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 002017 | Algorithmes de correction pour les mesures d'humidité | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002019 | Instruments satellitaires | Table de code | 0 | 0 | 11 | Table de code | 0 | 4 |  |
| 002020 | Classification des satellites | Table de code | 0 | 0 | 9 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 002021 | Données instrumentales satellitaires utilisées dans le traitement | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 | Note 47: HIRS* signifie: canaux HIRS 1 (669 cm-1) 2 (679 cm-1) 3 (690 cm-1) 4 (2358 cm-1) |
| 002022 | Technique utilisée pour le traitement des données satellitaires | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 002023 | Méthode de calcul du vent à partir de données satellitaires | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002024 | Méthode de calcul de l'humidité moyenne intégrée | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002025 | Canal/canaux de satellite utilisé(s) pour les calculs d'indicateurs | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 25 | Table d'indicateurs | 0 | 9 |  |
| 002026 | Résolution en travers de la trajectoire | m | 2 | 0 | 12 | m | 2 | 4 |  |
| 002027 | Résolution dans le sens de la route du satellite | m | 2 | 0 | 12 | m | 2 | 4 |  |
| 002028 | Dimension du secteur au nadir en coordonnée x | m | 0 | 0 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 002029 | Dimension du secteur au nadir en coordonnée y | m | 0 | 0 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 002030 | Méthode de mesure du courant | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002031 | Durée et heure de la mesure du courant | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002032 | Indicateur de numérisation | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002033 | Méthode de mesure de la salinité en fonction de la profondeur | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002034 | Type de lest (stabilisateur) | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002035 | Longueur du câble | m | 0 | 0 | 9 | m | 0 | 3 |  |
| 002036 | Type de bouée | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002037 | Méthode d'observation des marées | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002038 | Méthode de mesure de la température et/ou de la salinité de l'eau | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002039 | Méthode de mesure de la température du thermomètre mouillé | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002040 | Méthode d'élimination des effets de la vitesse et du mouvement de la plate-forme dans les mesures de courant | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002041 | Méthode d'estimation utilisée pour les comptes rendus relatifs aux caractéristiques synoptiques | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002042 | Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002044 | Indicateur destiné à préciser la méthode de calcul des données spectrales concernant les vagues | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002045 | Indicateur destiné à préciser le type de plate-forme | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002046 | Instruments de mesure des vagues | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002047 | Type du tsunamimètre installé à grande profondeur | Table de code | 0 | 0 | 7 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002048 | Indicateur de détecteur de satellite | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002049 | Technique utilisée pour le traitement des données de satellite géostationnaire | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 002050 | Canaux utilisés par le sondeur du satellite géostationnaire | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 20 | Table d'indicateurs | 0 | 7 |  |
| 002051 | Indicateur servant à préciser la méthode d'observation des températures extrêmes | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002052 | Canaux utilisés par l'imageur du satellite géostationnaire | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 6 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 002053 | Caractéristiques de la température de luminance observée par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002054 | Caractéristiques des paramètres de sondages effectués par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002055 | Paramètres statistiques des sondages par satellite géostationnaire | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002056 | Statistiques sur l'exactitude des sondages par satellite géostationnaire | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002057 | Origine des renseignements de première approximation pour sondages par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002058 | Périodes de validité des renseignements de première approximation pour sondages par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002059 | Origine des renseignements d'analyse pour sondages par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002060 | Origine des renseignements de surface pour sondages par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002061 | Système de navigation pour l'aéronautique | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002062 | Type de système de retransmission des données d'aéronef | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002063 | Angle de roulis de l'aéronef | ° | 2 | -18000 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 002064 | Qualité de l'angle de roulis de l'aéronef | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002065 | Station ACARS de réception au sol | CCITT IA5 | 0 | 0 | 40 | Caractère | 0 | 5 |  |
| 002066 | Système de réception au sol des données de radiosondage | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002067 | Fréquence de fonctionnement de la radiosonde | Hz | -5 | 0 | 15 | Hz | -5 | 5 |  |
| 002070 | Spécification originale de la latitude/longitude | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002071 | Longueur d'onde spectrographique | m | 13 | 0 | 30 | m | 13 | 10 |  |
| 002072 | Largeur spectrographique | m | 13 | 0 | 30 | m | 13 | 10 |  |
| 002080 | Fabricant du ballon | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002081 | Type de ballon | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002082 | Poids du ballon | kg | 3 | 0 | 12 | kg | 3 | 4 |  |
| 002083 | Type d'abri de gonflement | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002084 | Type de gaz insufflé | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002085 | Quantité de gaz insufflée | kg | 3 | 0 | 13 | kg | 3 | 4 |  |
| 002086 | Longueur de la traîne | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 002087 | Surface du parachute | m2 | 4 | 0 | 15 | m2 | 4 | 5 |  |
| 002088 | Volume de gaz dans le ballon | m3 | 3 | 0 | 13 | m3 | 3 | 4 |  |
| 002091 | Capteur d'entrée 4/20 mA | A | 4 | 0 | 10 | A | 4 | 3 |  |
| 002092 | Méthode de calcul du profil de l'ozone | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002095 | Type de capteur de pression | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002096 | Type de capteur de température | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002097 | Type de capteur d'humidité | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002099 | Polarisation | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002100 | Constante radar | dB | 1 | 0 | 12 | dB | 1 | 4 | (voir Note 9) |
| 002101 | Type d'antenne | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002102 | Hauteur de l'antenne au-dessus de la base de la tour | m | 0 | 0 | 8 | m | 0 | 3 |  |
| 002103 | Radôme | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 2 | Table d'indicateurs | 0 | 1 |  |
| 002104 | Polarisation de l'antenne | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002105 | Gain maximal de l'antenne | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 002106 | Ouverture de faisceau à 3 dB | ° | 1 | 0 | 6 | ° | 1 | 2 |  |
| 002107 | Suppression des lobes latéraux | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 002108 | Rapport de découplage de polarisation croisée dans l'axe | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 002109 | Vitesse angulaire de l'antenne (en azimut) | deg/s | 2 | 0 | 12 | deg/s | 2 | 4 |  |
| 002110 | Vitesse angulaire de l'antenne (en élévation) | deg/s | 2 | 0 | 12 | deg/s | 2 | 4 |  |
| 002111 | Angle d'incidence du radar | ° | 1 | 0 | 10 | ° | 1 | 4 |  |
| 002112 | Angle d'ouverture du faisceau radar | ° | 1 | 0 | 12 | ° | 1 | 4 |  |
| 002113 | Nombre de visées en azimut | Numérique | 0 | 0 | 4 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 002114 | Surface équivalente de l'antenne | m2 | 0 | 0 | 15 | m2 | 0 | 5 |  |
| 002115 | Type d'équipement d'observation en surface | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002116 | Pourcentage de la bande 320 MHz traité | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 002117 | Pourcentage de la bande 80 MHz traité | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 002118 | Pourcentage de la bande 20 MHz traité | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 002119 | Fonctionnement de l'instrument RA-2 | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002120 | Fréquence des vagues | Hz | 3 | 0 | 10 | Hz | 3 | 4 |  |
| 002121 | Fréquence moyenne | Hz | -8 | 0 | 7 | Hz | -8 | 3 |  |
| 002122 | Gamme d'agilité de fréquence | Hz | -6 | -128 | 8 | Hz | -6 | 3 |  |
| 002123 | Puissance de crête | W | -4 | 0 | 7 | W | -4 | 3 |  |
| 002124 | Puissance moyenne | W | -1 | 0 | 7 | W | -1 | 3 |  |
| 002125 | Fréquence de répétition des impulsions | Hz | -1 | 0 | 8 | Hz | -1 | 3 |  |
| 002126 | Largeur d'impulsion | s | 7 | 0 | 6 | s | 7 | 2 |  |
| 002127 | Fréquence intermédiaire du récepteur | Hz | -6 | 0 | 7 | Hz | -6 | 3 |  |
| 002128 | Bande passante aux fréquences intermédiaires | Hz | -5 | 0 | 6 | Hz | -5 | 2 |  |
| 002129 | Signal minimal détectable | dB | 0 | -150 | 5 | dB | 0 | 3 |  |
| 002130 | Portée dynamique | dB | 0 | 0 | 7 | dB | 0 | 3 |  |
| 002131 | Commande de gain variable dans le temps | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 2 | Table d'indicateurs | 0 | 1 |  |
| 002132 | Exactitude du pointage en azimut | ° | 2 | 0 | 6 | ° | 2 | 2 |  |
| 002133 | Exactitude de l'angle de site | ° | 2 | 0 | 6 | ° | 2 | 2 |  |
| 002134 | Azimut du faisceau d'antenne | ° | 2 | 0 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 002135 | Angle de site de l'antenne | ° | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 |  |
| 002136 | Portée atteinte par correction de l'affaiblissement de portée | m | -3 | 0 | 16 | m | -3 | 5 |  |
| 002137 | Rapport de double fréquence de répétition des impulsions du radar | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002138 | Direction de rotation de l'antenne | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002139 | Configuration de l'instrument SIRAL | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002140 | Angle d'azimut du faisceau de radar de satellite | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | (voir Note 4) |
| 002141 | Type de mesure | CCITT IA5 | 0 | 0 | 24 | Caractère | 0 | 3 |  |
| 002142 | Numéro de série/identificateur du type d'instrument de mesure de l'ozone | CCITT IA5 | 0 | 0 | 32 | Caractère | 0 | 4 | Note 91: Valeur caduque; le chiffre du code 6 devrait etre utilise. |
| 002143 | Type d'instrument de mesure de l'ozone | Table de code | 0 | 0 | 7 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 002144 | Type de source lumineuse pour spectrophotomètre Brewer | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002145 | Longueurs d'ondes et réglage pour instruments Dobson | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002146 | État de la source pour instruments Dobson | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002147 | Mode de transmission au centre de collecte des données | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002148 | Système de collecte de données et/ou de positionnement | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002149 | Type de bouée de collecte de données | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002150 | Numéro du canal de l'instrument TOVS/ATOVS/AVHRR | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002151 | Indicateur d'identification du radiomètre | Table de code | 0 | 0 | 11 | Table de code | 0 | 4 |  |
| 002152 | Instrument de satellite utilisé dans le traitement des données | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 31 | Table d'indicateurs | 0 | 10 | Note 46: 'Hail' refers to hail, small hail or snow pellets. |
| 002153 | Fréquence centrale du canal du satellite | Hz | -8 | 0 | 26 | Hz | -8 | 8 |  |
| 002154 | Largeur de bande du canal du satellite | Hz | -8 | 0 | 26 | Hz | -8 | 8 |  |
| 002155 | Longueur d'onde du canal du satellite | m | 9 | 0 | 16 | m | 9 | 5 |  |
| 002156 | Pourcentage de mesures océaniques correctes après retraitement de la bande Ku | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 002157 | Pourcentage de mesures océaniques correctes après retraitement de la bande S | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 002158 | Instrument RA-2 | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 002159 | Instrument MWR | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 002160 | Longueur d'onde sur laquelle fonctionne le radar | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002161 | Méthode de traitement des données du vent | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 16 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 002162 | Méthode élargie de détermination de l'altitude | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002163 | Méthode de détermination de l'altitude | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002164 | Méthode de corrélation des traceurs | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 002165 | Indicateur de type de luminance énergétique | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 15 | Table d'indicateurs | 0 | 5 |  |
| 002166 | Type de luminance énergétique | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002167 | Méthode de calcul de la luminance énergétique | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002168 | Pression hydrostatique de l'extrémité inférieure du câble (chaîne à thermistance) | Pa | -3 | 0 | 16 | Pa | 0 | 5 |  |
| 002169 | Type d'anémomètre | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002170 | Capteur d'humidité de l'aéronef | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002171 | Numéro de série de l'instrument de mesure du profil de la température de l'eau | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Caractère | 0 | 8 |  |
| 002172 | Type de produit pour les données extraites concernant les gaz atmosphériques | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 002173 | Carré de l'angle de visée latérale | deg2 | 4 | 0 | 10 | deg2 | 4 | 4 | (voir Note 7) |
| 002174 | Nombre moyen de pixels en visée latérale | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 002175 | Méthode de mesure des précipitations | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002176 | Méthode de mesure de l'état du sol | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002177 | Méthode de mesure de l'épaisseur de neige | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002178 | Méthode de mesure de la teneur en eau à l'état liquide des précipitations | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002179 | Type d'algorithme utilisé pour l'état du ciel | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002180 | Système principal de détection du temps présent | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002181 | Capteur supplémentaire du temps présent | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 21 | Table d'indicateurs | 0 | 7 |  |
| 002182 | Système de mesure de la visibilité | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002183 | Système de détection des nuages | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002184 | Type de capteur de détection de la foudre | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002185 | Méthode de mesure de l'évaporation | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 002186 | Détection des divers types de précipitations | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 30 | Table d'indicateurs | 0 | 10 |  |
| 002187 | Détection d'autres phénomènes météorologiques | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 18 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 002188 | Détection d'un obscurcissement | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 21 | Table d'indicateurs | 0 | 7 |  |
| 002189 | Distinction entre les différents types d'éclairs | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 12 | Table d'indicateurs | 0 | 4 |  |
| 002190 | Message d'observation Lagrangien provenant d'une bouée | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 002191 | Calcul de la hauteur géopotentielle | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |