Класс 03: Приборное обеспечение

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 03 001 | Тип станции приземных наблюдений | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 03 003 | Защитный корпус термометра/гигрометра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 03 004 | Тип метеорологической будки/навеса/ радиационного экрана | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 03 005 | Горизонтальная ширина метеорологической будки или экрана (x) | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 03 006 | Горизонтальная глубина метеорологической будки или экрана (y) | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 03 007 | Вертикальная высота метеорологической будки или экрана (z) | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 03 008 | Искусственно вентилируемая метеорологическая будка или экран | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 03 009 | Количество искусственной вентиляции на момент снятия показаний | m/s | 1 | 0 | 9 | m/s | 1 | 3 |  |
| 0 03 010 | Метод измерения морского/водного течения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 03 011 | Метод расчета глубины | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 03 012 | Тип прибора/датчик для измерения растворенного кислорода | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 03 016 | Расположение дорожных датчиков | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 03 017 | Расширенный тип станции | Таблица флагов | 0 | 0 | 6 | Таблица флагов | 0 | 2 |  |
| 0 03 018 | Тип дороги | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 03 019 | Тип конструкции | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 03 020 | Материал для защитного корпуса термометра/ гигрометра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 03 021 | Нагревание гигрометра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 03 022 | Владелец прибора | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 03 023 | Конфигурация жалюзи для метеорологической будки термометра/гигрометра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 03 024 | Психрометрический коэффициент | K-1 | 6 | 0 | 10 | K-1 | 6 | 3 |  |
| 0 03 025 | Размер района оценки поперек трассы | m | 0 | 5000 | 16 | m | 0 | 5 |  |
| 0 03 026 | Размер района оценки вдоль трассы | m | 0 | 5000 | 16 | m | 0 | 5 |  |
| 0 03 027 | Тип подвески шара-зонда | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 03 028 | Метод измерения водного эквивалента снега | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |