Catégorie 05 : Séquences météorologiques ou hydrologiques communes aux observations hydrologiques

| FXY1 | TITRE | SOUS-TITRE | FXY2 | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 05 001 | (Mesure unique SADC-HYCOS) |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  |  | 0 13 071 | Niveau d'eau en amont |  |  |
| 3 05 002 | (Mesure de l'environnement SADC-HYCOS) |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 0 14 051 | Rayonnement solaire direct, intégré au cours de la dernière heure |  |  |
|  |  |  | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  |  | 0 13 072 | Niveau d'eau en aval |  |  |
|  |  |  | 0 13 080 | pH de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 13 081 | Conductivité de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 13 082 | Température de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 13 083 | Oxygène dissous |  |  |
|  |  |  | 0 13 084 | Turbidité |  |  |
| 3 05 003 | (Définition de la série de mesures SADC-HYCOS) |  | 3 01 012 | Heure, minute | Première mesure unique moins l'incrément |  |
|  |  |  | 0 04 065 | Incrément de courte durée | Intervalle de temps entre les mesures |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 05 001 | Mesure unique SADC-HYCOS |  |  |
| 3 05 004 | (Message d'observation SADC-HYCOS) |  | 3 01 030 | Identification - avec position |  |  |
|  |  |  | 3 05 002 | Mesure de l'environnement SADC-HYCOS |  |  |
|  |  |  | 3 05 003 | Définition de la série de mesures SADC-HYCOS |  |  |
| 3 05 006 | (Mesure MEDHYCOS) |  | 0 13 072 | Niveau d'eau en aval |  |  |
|  |  |  | 0 13 082 | Température de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 13 019 | Quantité totale de précipitations au cours de l'heure précédente |  |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 13 073 | Niveau d'eau maximal |  |  |
|  |  |  | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
| 3 05 007 | (Message d'observation MEDHYCOS) |  | 3 01 029 | Identification |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | Moment de la première mesure |  |
|  |  |  | 0 04 065 | Incrément de courte durée | Intervalle de temps entre les mesures |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 05 006 | Mesure MEDHYCOS | Mesure unique |  |
| 3 05 008 | (Mesure AOCHYCOS-Tchad) |  | 3 05 006 | Mesure MEDHYCOS | Identique à la mesure de type MEDHYCOS |  |
|  |  |  | 0 12 030 | Température du sol | À une profondeur de 50 cm |  |
| 3 05 009 | (Message d'observation AOCHYCOS-Tchad) |  | 3 01 029 | Identification |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | Moment de la première mesure |  |
|  |  |  | 0 04 065 | Incrément de courte durée | Intervalle de temps entre les mesures |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 05 008 | Mesure AOCHYCOS-Tchad | Mesure unique |  |
| 3 05 010 | (Mesure MEDHYCOS de type 2) |  | 3 05 008 | Mesure AOCHYCOS-Tchad | Identique à la mesure de type AOCHYCOS |  |
|  |  |  | 0 02 091 | Capteur d'entrée 4/20 mA | N° 1 |  |
|  |  |  | 0 02 091 | Capteur d'entrée 4/20 mA | N° 2 |  |
| 3 05 011 | (Messages d'observation MEDHYCOS de type 2) |  | 3 01 029 | Identification |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | Moment de la première mesure |  |
|  |  |  | 0 04 065 | Incrément de courte durée | Intervalle de temps entre les mesures |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 05 010 | Mesure MEDHYCOS de type 2 | Mesure unique |  |
| 3 05 016 | (Paramètres météorologiques associés à des données hydrologiques) |  | 0 14 021 | Rayonnement solaire global, intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression | Pression atmosphérique |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale |  |  |
|  |  |  | 0 11 043 | Direction de la rafale maximale |  |  |
| 3 05 017 | (Mesure de la qualité de l'eau) |  | 0 13 080 | pH de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 13 081 | Conductivité de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 13 083 | Oxygène dissous |  |  |
|  |  |  | 0 13 085 | Potentiel de réduction d'oxydation |  |  |
|  |  |  | 0 13 084 | Turbidité |  |  |
| 3 05 018 | (Message d'observation MEDHYCOS avec données météorologiques et données sur la qualité de l'eau) |  | 3 01 029 | Identification |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | Moment de la première mesure |  |
|  |  |  | 0 04 065 | Incrément de courte durée | Incrément temporel |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 05 008 | Mesure AOCHYCOS-Tchad | Identique à la mesure de type AOCHYCOS |  |
|  |  |  | 3 05 016 | Paramètres météorologiques associés à des données hydrologiques |  |  |
|  |  |  | 3 05 017 | Mesure de la qualité de l'eau |  |  |