Класс 41: Океанографические/биогеохимические параметры

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 41 001 | pCO2 | Pa | 3 | 0 | 18 | Pa | 3 | 6 |  |
| 0 41 002 | Флуоресценция | kg l-1 | 12 | 0 | 16 | kg l-1 | 12 | 5 |  |
| 0 41 003 | Растворенные нитраты | umol kg-1 | 3 | 0 | 17 | umol kg-1 | 3 | 5 |  |
| 0 41 005 | Мутность | NTU | 2 | 0 | 12 | NTU | 2 | 4 |  |